**Obrazac 2**

**Ponuda za nabavke velike vrednosti**

Na osnovu poziva upućenog ponuđačima za nabavku \_\_\_\_Solarni sistem 5kw\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u postupku nabavke

*(назив predmeta набавке )*

*\_\_\_\_Velike vrednosti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* vrednosti -br.\_\_\_\_2/2022\_\_\_\_\_\_\_\_, dajemo ponudu kako sledi:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponuđača |  |
| Sedište i adresa |  |
| Matični broj |  |
| PIB |  |
| Tekući račun i naziv banke |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |
| Kontakt osoba |  |
| Kontakt telefon i e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Predmet nabavke | Specifikacija/tehničke karakteristike |
| ***Solarni sistem 5kw(5 komada)*** | ***Solarni fotonaponski moduli (solarni paneli)***  *• Monokristalni HalfCell moduli od 440Wp do 550Wp sa min. 9 bus bara*  *• Važeći IEC EN 61215 / IEC EN 61730: TUV SAAR sertifikat,*  *• Garantovana efikasnost od min. 19,2%,*  *Invertor*  *• Mrežni, trofazni sa nominalnom snagom od 5kW*  *• Broj MPPT-a ≥ 2*  *• maksimalna ulazna DC struja MPPT1/MPPT2: ≤16A*  *• minimalni ulazni napon: 150 V*  *• nominalni ulazni napon: 580 V*  *• maksimalni izlazni napon: 400 V AC*  *• opseg MPPT napona: 200~800 V*  *• broj DC priključka: 2*  *• frekvencija: 50 Hz/60Hz*  *• stepen IP zaštite min. IP65*  *• dizajn invertora: transformerless*  *• ugrađen modul za monitoring i upravljanje, WIFI/LAN Sertifikati:*  *• DIN VDE 0126-1-1 ili ekvivalent,*  *• CE mark ili ekvivalent,*  *• sertifikat SRPS EN 50549*  *• Garancija min. 5 godine*  *Zaštitna oprema*  *• Nadgradni DC/AC razvodni ormar sa IP 65 zaštitom,*  *• DC Prekidač, • gPV osigurači 16A 2p,*  *• DC odvodnik prenapona,*  *• Automatski osigurači C25A-3p,*  *• AC odvodnik prenapon*  *Montažna oprema*  *• Aluminijumski nosači PV modula za limeni krov*  *• Solarni kabal Radox 4mm* |
| ***Merna grupa/brojilo(5 komada)*** | *Trofazno dvotarifno dvosmerno brojilo* |
| ***Napomena:*** | *Celokupan iznos nabavke bice oslobodjen placanja PDV-a na osnovu ugovora donatora I zakona Republike Srbije o oslobadjanju PDV-a.* |

Ponuđena cena :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv predmeta nabavke | Jed.mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena bez PDV-a | PDV | Ukupna cena sa PDV-om |
| Solarni sistem 5kw | *Kom* | *5* |  |  |  |  |
| *Merna brojila* | *Kom* | *5* |  |  |  |  |
| Ukupno: | | | |  |  |  |

Uslovi ponude:

|  |  |
| --- | --- |
| Rok i način plaćanja | Virmanski, 10 dana, nakon isporuke dobara |
| Rok isporuke | *30 dana od dana potpisivanja ugovora* |
| Mesto isporuke | Biznis Inkubator Centar Yumco DOO Vranje , Radnička 5 |
| Garantni rok | *Garancija 120 meseci* |
| Ponuda važi | *30 dana* |

Ponuđena dobra su u skladu sа traženim tehičkim karakteristikama: DA □ NE □

Svi troškovi isporuke *dobara* uračunati su u ponuđenu cenu: DA □ NE □

Mesto i datum Ponuđač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.P Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:***

***Образац понуде*** *понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су наведени подаци тачни.*

*Sastavni deo Obrasca ponude je* ***Prilog 1 – Izjava ponuđača*** *o ispunjavnju obaveznih uslova i dodatnih uslova u postupku nabavke.*

**Izjava ponuđača**

**o ispunjavanju obaveznih I dodatnih uslova u postupku nabavke**

***velike* vrednosti**

Predmet nabavke - \_\_\_\_Solarni sistem 5kw\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, broj\_\_\_\_\_\_2/2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

**Izjavu**

Ponuđač\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ potvrđuje pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću da za navedenu nabavku, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjava i sledeće uslove:

da ja i moj zakonski zastupnik nismo osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane grupe, da nismo osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

* da mi nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
* da sam izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije, odnosno matične države u kojoj je registrovano sedište ponuđača
* da raspolaže traženim finansijskim i poslovnim kapacitetom
* da raspolaže traženim tehničkim i kadrovskim kapacitetom.
* da sam poštovao i poštujem obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti radne sredine, kao i da sam imalac prava intelektualne svojine.

Mesto i datum Ponuđač: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.P Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Napomena:***

*Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše ovaj, čime potvrđuje da su podaci navedeni u izjavi tačni.*